## Torino
| Ordine di scuola | Nome Scuola | Città | Provincia | N.Studenti | N. Docenti | N. Non docenti | 1 Anno | Pre 1971 | Post 1971 | 1.b Verifica PGRA | 1b1 Anno | 1.b.2 Livello pericolosità | 2 Verifica Vulnerabilità OPCM | 2.1 Anno verifica | 2.2* Indice vulnerabilità OPCM (Alto, medio, basso) | 2.3 Allegati | 2.4 Motivo | 3 Microzonazione sismica | 3.1 Esito microzonaione | 4 Miglioramento sismico (SI, NO, NON SO, Nuovo edificio) | 4.1 Anno miglioramento | 5. Adeguamento sismico (SI, NO, NON so; Nuovo edificio) | 5.1 Anno Adeguamento sismico | 6. 1 Valutazione agibilità post agosto 2016 | 6.2 Valutazione agibilità post ottobre 2016 | 6.3 Valutazione agibilità post gennaio 2017 | 7 Pubblicità esiti verifiche agibilità | 7.1 Mezzo pubblicizzazione | 8 Chiusura | 9 Certificato agibilità statica | 9.1 Anno rilascio | 10 Collaudo statico edificio | 10.1 Esito collaudo statico | 11 Richiesta indagine solai | 11.1 Esito indagine solai | 12 Possesso C.P.I. | 12.1 Se no, due uscite per piano | 12.2 Porte anti panico per piano | 12.3 Scale anti incendi se più piani | 12.4 Visto conformità impianto elettrico | 12.5 Interruttore generale | 12.6 Impianto elettrico dei sicurezza | 12.7 Rete idranti | 13. Certificato agibilità igienico-sanitaria | 14 Richiesta interventi manutentivi da Dirigente | 14.1 Intervento | 15 Richiesta interventi straordinari da Dirigente | 15.1 Intervento | 16 Interventi manutenzione 2017 | 16.1 Importo | 17 Inteventi straordinari 2017 | 17. Importo | 18 Preparazione gestione emergenze | 19 Problemi emersi
1 | INFANZIA/PRIMARIA | SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA | LUSERNA S.GIOVANNI | TORINO |  |  |  | 1936 | x | [25 empty] | SI | NECESSARI INTERVENTI
2 | INFANZIA/PRIMARIA | SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA FRAZ.S.GIOVANNI | LUSERNA S.GIOVANNI | TORINO |  |  |  | 1965 | x | [25 empty] | SI | NECESSARI INTERVENTI
3 | INFANZIA/PRIMARIA | SCUOLA DELL'INFANZIA MATERNA PRALAFERA | LUSERNA S.GIOVANNI | TORINO | [30 empty] | SI | NECESSARI INTERVENTI
4 | PRIMARIA | SCUOLA PRIMARIA PIETRO GUGLIELMO | LUSERNA S.GIOVANNI | TORINO |  |  |  | 1970 | x | [25 empty] | SI | NECESSARI INTERVENTI
5 | INFANZIA/PRIMARIA | SCUOLA INFANZIA PARITARIA MONS.BELLANDO | BARDONECCHIA | TORINO | 216 | 22 | 7 |  | X |  |  |  |  | SI | 2014 |  |  |  | SI | ZONA STABILE SUSCETTIBILE DI AMPLIFICAZIONI LOCALI | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | NON SO |  | SI | POSITIVO | SI | NECESSARI INTERVENTI | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 5000 | SI | 10000
6 | SECONDARIA I GRADO | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI BARDONECCHIA | BARDONECCHIA | TORINO | 83 | 14 | 2 |  | X |  |  |  |  | SI | 2014 |  |  |  | SI | ZONA STABILE SUSCETTIBILE DI AMPLIFICAZIONI LOCALI | SI | 2014/2015 | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | NON SO |  | SI | POSITIVO | SI | NECESSARI INTERVENTI | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO |  | SI | 15000
7 | INFANZIA | F.UBERTINI | CALUSO | TORINO | 45 | 6 | 1 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO | [7 empty] | SI | 1993 | SI | POSITIVO | NO |  | NO | X | X | X | X | X | X | X | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 8000
8 | PRIMARIA | G.CENA | CALUSO | TORINO | 76 | 12 | 2 | 1967 | x |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO | [7 empty] | SI | 2003 | SI | POSITIVO | NO |  | NO |  | X | X | X | X | X |  | SI | NO |  |  |  | SI | 11500
9 | PRIMARIA | G.GIACOSA | CALUSO | TORINO | 226 | 30 | 5 | 1970 | x |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO | [6 empty] | SI | 1993 | SI | POSITIVO | SI |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 11500
10 | INFANZIA | D.B.TRONZANO | CALUSO | TORINO | 72 | 10 | 2 | 1975 |  | x |  |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO | [7 empty] | SI | 1977 | SI | POSITIVO | NO |  | NO | X | X | X | X | X | X | X | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 8000
11 | SECONDARIA I GRADO | G.GOZZANO | CALUSO | TORINO | 366 | 46 | 11 | 2010 |  | x |  |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO | [7 empty] | SI | 2009 | SI | POSITIVO | NO |  | SI | [7 empty] | SI | NO |  | NO |  | SI | 10220
12 | ALTRO | ASILO NIDO ARCOBALENO | LEINI | TORINO | 60 | 4 | 14 | 2013 |  | x |  |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | SI | 2013 | [5 empty] | NO | SI | 2013 | SI | POSITIVO | NO |  | SCIA | X | X |  | X | X | X | X | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | 22500
13 | INFANZIA | SCUOLA MATERNA C.COLLODI | LEINI | TORINO | 126 | 14 | 4 | 1995 |  | x |  |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | SI | 1996 | SI | POSITIVO | NO |  | NO | X | X |  | X | X | X | X | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI |  | SI | 18900
14 | INFANZIA/PRIMARIA | SCUOLA PRIMARIA A.FRANK E SCUOLA INFANZIA VIA GOBETTI | LEINI | TORINO | 843 | 75 | 19 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | SI |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | SI | 1992 | SI | POSITIVO | SI | INTERVENTI ESEGUITI | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | 29100 | SI | 997040
15 | INFANZIA | SCUOLA MATERNA G.RODARI | LEINI | TORINO | 131 | 14 | 3 | 1978 |  | x |  |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | SI | 1978 | SI | POSITIVO | NO |  | NO | X | X |  | X | X | X | X | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | 17600 | SI | 12000
16 | INFANZIA | SCUOLA MATERNA G.RODARI-SUCCURSALE | LEINI | TORINO | 50 | 6 | 2 | 2000 |  | x |  |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | SI | 2010 | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | SI | 2002 | SI | POSITIVO | NO |  | NO | X | X |  | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 8900
17 | INFANZIA | SCUOLA MATERNA DI VILLA VIOLANTE | LEINI | TORINO | 25 | 2 | 2 | 2002 |  | x |  |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | SI | 2002 | SI | POSITIVO | NO |  | NO | X | X |  | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 3500
18 | SECONDARIA I GRADO | SCUOLA MEDIA C.CASALEGNO | LEINI | TORINO | 450 | 39 | 6 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | SI | 1995 | SI | POSITIVO | SI | INTERVENTI ESEGUITI | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 27800
19 | PRIMARIA | SCUOLA PRIMARIA FRAZ.TEDESCHI | LEINI | TORINO | 103 | 12 | 2 |  | X |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | SI | 1975 | SI | POSITIVO | SI | INTERVENTI ESEGUITI | NO | X | X |  | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | 11200
20 | PRIMARIA | SCUOLA PRIMARIA DON LUIGI BALBIANO | VOLVERA | TORINO | 192 | 28 | 4 | 1961 | x |  |  |  |  | SI | 2015 | 0.85 | BASSO |  | NO |  | NO |  | NO | [6 empty] | NO | NON SO |  | SI | POSITIVO | NO |  | NO | X | X | X | X | X | X | X | NON SO | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO |  | SI | 200000 | IN PARTE
21 | SECONDARIA I GRADO | SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAMPANA | VOLVERA | TORINO | 334 | 30 | 6 | 1975 |  | x |  |  |  | SI | 2015 | 0,50-0,78 | MEDIO/BASSO |  | NO |  | NO |  | NO | [6 empty] | NO | NON SO |  | SI | POSITIVO | NO |  | NO | X | X |  | X | X | X | X | NON SO | SI |  | NO |  | NO |  | SI | 250000 | IN PARTE
22 | INFANZIA | SCUOLA DON MILANI LORENZO | VOLVERA | TORINO | 123 | 16 | 2 | 1975 |  | x |  |  |  | SI | 2015 | 0.2 | ALTO |  | NO |  | NO |  | NO | [6 empty] | NO | NON SO |  | SI | POSITIVO | NO |  | NO | X | X |  |  | X | X | X | SI | SI |  | NO |  | NO |  | SI | 105000
23 | INFANZIA | SCUOLA DELL'INFANZIA GIANNI RODARI | VOLVERA | TORINO | 186 | 18 | 4 | 1977 |  | x |  |  |  | SI | 2015 | 0,30-0,45 | MEDIO |  | NO |  | NO |  | NO | [6 empty] | NO | NON SO |  | SI | POSITIVO | NO |  | NO | X | X |  |  | X | X | X | SI | SI |  | NO |  | NO |  | SI | 320000
24 | PRIMARIA | SCUOLA PRIMARIA PRIMO LEVI | VOLVERA | TORINO | EDIFICIO CHIUSO PER ADEGUAMENTO SISMICO |  |  | 1980 |  | x |  |  |  | SI | 2015 | 0 | ALTO |  | NO |  | NO |  | SI | 2017 | [6 empty] | NON SO |  | SI | POSITIVO | NO |  | NO | X | X | X | X | X | X | X | NON SO | [6 empty] | SI | 750000
Alto (0 - 03)
Medio (0.301 - 0,699)
Basso (0,7 - 1)