## COMPLESSIVO 2018
| Ordine di scuola | Nome Scuola | Città | Provincia | N.Studenti | N. Docenti | N. Non docenti | 1 Anno | Pre 1971 | Post 1971 | 1.b Verifica PGRA | 1b1 Anno | 1.b.2 Livello pericolosità | 2 Verifica Vulnerabilità OPCM | 2.1 Anno verifica | 2.2* Indice vulnerabilità OPCM (Alto, medio, basso) | 2.3 Allegati | 2.4 Motivo | 3 Microzonazione sismica | 3.1 Esito microzonaione | 4 Miglioramento sismico (SI, NO, NON SO, Nuovo edificio) | 4.1 Anno miglioramento | 5. Adeguamento sismico (SI, NO, NON so; Nuovo edificio) | 5.1 Anno Adeguamento sismico | 6. 1 Valutazione agibilità post agosto 2016 | 6.2 Valutazione agibilità post ottobre 2016 | 6.3 Valutazione agibilità post gennaio 2017 | 7 Pubblicità esiti verifiche agibilità | 7.1 Mezzo pubblicizzazione | 8 Chiusura | 9 Certificato agibilità statica | 9.1 Anno rilascio | 10 Collaudo statico edificio | 10.1 Esito collaudo statico | 11 Richiesta indagine solai | 11.1 Esito indagine solai | 12 Possesso C.P.I. | 12.1 Se no, due uscite per piano | 12.2 Porte anti panico per piano | 12.3 Scale anti incendi se più piani | 12.4 Visto conformità impianto elettrico | 12.5 Interruttore generale | 12.6 Impianto elettrico dei sicurezza | 12.7 Rete idranti | 13. Certificato agibilità igienico-sanitaria | 14 Richiesta interventi manutentivi da Dirigente | 14.1 Intervento | 15 Richiesta interventi straordinari da Dirigente | 15.1 Intervento | 16 Interventi manutenzione 2018 | 16.1 Importo | 17 Inteventi straordinari 2018 | 17. Importo | 18 Preparazione gestione emergenze
1 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE DI CIARDES | CASTELBELLO | BZ | 52 |  |  | 1986 |  | X | NO |  |  | NO |  |  |  | ZONA 4 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | SI | 1986 | SI | POSITIVO | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 5000
2 | INFANZIA | SCUOLA MATERNA DI CASTELBELLO | CASTELBELLO | BZ | 38 |  | 2 | 1998 |  | X | NO |  |  | NO |  |  |  | ZONA 4 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | SI | 2006 | SI | POSITIVO | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 3000
3 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE DI CIARDES | CASTELBELLO | BZ | 61 |  |  | 1995 |  | X | NO |  |  | NO |  |  |  | ZONA 4 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | SI | 2006 | SI | POSITIVO | NO |  | IN CORSO | [8 empty] | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 5000
4 | INFANZIA | ASILO PARCINES | PARCINES | BZ |  |  |  | 2004 |  | X | [10 empty] | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | SI |  | SI | POSITIVO |  |  | SI | [7 empty] | SI |  |  |  |  | NO |  |  |  | SI
5 | PRIMARIA | RABLA' | PARCINES | BZ | [5 empty] | X | [10 empty] | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | SI |  | SI | POSITIVO |  |  | SI | [7 empty] | SI |  |  |  |  | NO |  |  |  | SI
6 | PRIMARIA | ELEMENTARE DI PARCINEA | PARCINES | BZ |  |  |  | 1997 |  | X | [10 empty] | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | SI |  | SI | POSITIVO |  |  | SI | [7 empty] | SI |  |  |  |  | NO |  |  |  | SI
7 | PRIMARIA | LAPPAGO | SELVA DEI MOLINI | BZ | 23 | 6 | 2 | 1992 |  | X | NO |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | SI | 1992 | SI |  | NO |  | SI | [7 empty] | SI | NO |  | NO |  | NO |  |  |  | SI
8 | PRIMARIA | SELVA DEI MOLINI | SELVA DEI MOLINI | BZ | 48 | 13 |  | 1954 | X |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | SI | 1987 | SI | POSITIVO | NO |  | SI | [7 empty] | SI | NO |  | NO |  | NO |  |  |  | SI
9 | INFANZIA | SCUOLA MATERNA TERENTO | TERENTO | BZ | 56 | 7 |  | 2009 |  | X | NON SO |  |  | NON SO |  |  |  |  | NON SO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | SI | 2010 | SI | POSITIVO | NON SO |  | NO | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | NO |  | NO |  | NO |  |  |  | SI
10 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE TERENTO | TERENTO | BZ | 81 | 14 |  |  |  | X | NON SO |  |  | NON SO |  |  |  |  | NON SO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | SI | 2017 | SI | POSITIVO | NON SO |  | SI | [7 empty] | SI | NO |  | NO |  | NO |  |  |  | SI
11 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE DI POSTAL | POSTAL | BZ | 84 | 10 | 1 | 1979 |  | X | NO |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | SI | 1979 | SI | POSITIVO | NO |  | SI | [7 empty] | SI | NO |  | SI | TEJMPESTIVAMENTE | NO
12 | INFANZIA | SCUOLA MATERNA ITALIANA E TEDESCA | POSTAL | BZ | 53 | 8 | 2 | 2012 |  | X | NO |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | SI | 2012 | SI | POSITIVO | NO |  | SI | [7 empty] | SI | NO |  | NO |  | NO |  | SI | 5000 | SI
13 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE | GARGAZZONE | BZ | 80 | 10 | 2 | 1976 |  | X | NO |  |  | NON SO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | SI | 1979 | SI | POSITIVO | SI | POSITIVO | NO | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | NO |  | NO |  | NO |  | SI | 1500
14 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE DI CIARDES | VARENA | TN |  |  |  | 1926 | X | [11 empty] | SI | [11 empty] | SI |  | SI |  | SI | [12 empty] | SI | 4800
15 | INFANZIA | SCUOLA DELL'INFANZIA | VARENA | TN |  |  |  | 1950 | X |  |  |  |  | SI | [6 empty] | SI | [13 empty] | SI
16 | SECONDARIA I GRADO | SCUOLE MEDIE | CAMPITELLO DI FASSA | TN |  |  |  | 1978 |  | X | [22 empty] | SI |  |  |  | SI | [7 empty] | SI
17 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARERONZO CHIENIS | RONZO CHIENIS | TN | 70 | 10 | 1 |  | X |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO |  |  | NO |  | NO |  | NO |  |  |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 1000 | SI | 53000 | SI
18 | PRIMARIA | SCUOLA PRIMARIA CASTELLO DI FIEMME | CASTELLO-MOLINA DI FIMME | TN | 76 | 12 | 1 | 1999 |  | X | NO |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | SI | 1999 | SI | POSITIVO | NO |  | NO |  | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | NO |  | NO |  | SI | 1500 |  |  | IN PARTE
19 | PRIMARIA | SCUOLA PRIMARIA MOLINA DI FIEMME | CASTELLO-MOLINA DI FIMME | TN | 47 | 9 | 1 |  | X |  | SI |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO |  |  | NO |  | NO |  | NO | [7 empty] | NO | NO |  | SI | TEJMPESTIVAMENTE | NO |  |  |  | IN PARTE
20 | INFANZIA | INFANZIA MOLINA DI FIEMME | CASTELLO-MOLINA DI FIMME | TN | 26 | 3 | 2 |  | X |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO |  |  | NO |  | NO |  | NO | [7 empty] | NO | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 1500 |  |  | IN PARTE
21 | INFANZIA | SCUOLA MATERNA DI CASTELBELLO | LEVICO TERME | TN | [5 empty] | NR | [22 empty] | SI |  |  |  | SI | [7 empty] | SI
22 | PRIMARIA | POLO SCOLASTICO | LEVICO TERME | TN | [5 empty] | NR | [22 empty] | SI |  |  |  | SI | [7 empty] | SI
23 | PRIMARIA | DE GASPERI | MEZZOCORONA | TN | 297 | 42 | 6 | 1800 | X |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO | 2011 | NO | NO | NO |  |  | NO | NO |  | SI | POSITIVO | SI | POSITIVO | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 20000 | SI | 20000 | SI
24 | PRIMARIA | GIRARDI | FORNACE | TN | 60 | 17 | 2 | 1909 | X |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | SI | 2007 | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | NO |  | SI | POSITIVO | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 6000 | SI | 4000 | SI
25 | INFANZIA | DI MIONE | RUMO | TN | 60 | 7 | 3 |  | X |  | NON SO |  |  | SI | 2017 |  |  |  | NON SO |  | SI | 2017 | SI | 2017 | NO | NO | NO |  |  | NO | NON SO |  | SI | POSITIVO | NO |  | NO |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NON SO | NO |  | NO |  | SI | 5000 |  |  | SI
26 | PRIMARIA | ANDREATTA | BEDOLLO | TN | 57 | 12 | 1 |  |  | X | NO |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | NON SO |  | SI | POSITIVO | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO
27 | INFANZIA | SCUOLA MATERNA DI PLAZZE | BEDOLLO | TN | 32 | 6 | 3 |  |  | X | NO |  |  | NON SO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO |  |  | SI | POSITIVO | SI | POSITIVO | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO
28 | SECONDARIA I GRADO | A.KUEN | LUSON | TN |  |  |  |  | X |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | SI | 2006 | SI |  | NO |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO |  | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 10000 | SI
29 | INFANZIA | SCUOLA MATERNA DI PINZOLO | PINZOLO | TN | 64 | 7 | 5 |  | X |  | NO |  |  | SI | 2007 |  |  |  | NO |  | SI | [32 empty] | SI
30 | PRIMARIA | SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA DI PINZOLO | PINZOLO | TN | 228 | 25 | 12 |  |  | X | NO | [7 empty] | NO |  | SI | 2006 | SI | 2006 | NO | NO | NO |  |  | NO | SI |  | SI | POSITIVO | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO | [5 empty] | SI
31 | PRIMARIA | DE GASPERI | PREDAZZO | TN | 187 | 21 | 12 | 1953 | X |  | NO |  |  | SI | 2011 | 1 |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO |  |  | SI |  | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 5000 | SI | 150000
32 | SECONDARIA I GRADO | PENCATI | PREDAZZO | TN | 175 | 28 | 5 | 1970 | X |  | NO |  |  | SI | 2009 | 1 |  |  | NO |  | SI | 2010 | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO |  |  | SI |  | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 4000 | SI | 10000
Note on S18: CARENZA FONDI
Note on S19: NO RISCHIO SISMICO
Note on S20: NO RISCHIO SISMICO
Note on S21: NO RISCHIO SISMICO
Note on AH24: PARZIALE
Note on S29: NON SERVE, FUORI ZONA PERICOLO
Note on BB32: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E NUOVA SALA MENSA

## CITTA
Bolzano
CASTELBELLO
CASTELBELLO
CASTELBELLO
GARGAZZONE
PARCINES
PARCINES
PARCINES
POSTAL
POSTAL
SELVA DEI MOLINI
SELVA DEI MOLINI
TERENTO
TERENTO
TRENTO
BEDOLLO
BEDOLLO
CAMPITELLO DI FASSA
CASTELLO-MOLINA DI FIMME
CASTELLO-MOLINA DI FIMME
CASTELLO-MOLINA DI FIMME
FORNACE
LEVICO TERME
LEVICO TERME
LUSON
MEZZOCORONA
PINZOLO
PINZOLO
PREDAZZO
PREDAZZO
RONZO CHIENIS
RUMO
VARENA
VARENA