## Campobasso
| Ordine di scuola | Nome Scuola | Città | Provincia | N.Studenti | N. Docenti | N. Non docenti | 1 Anno | Pre 1971 | Post 1971 | 1.b Verifica PGRA | 1.b.1 Anno | 1.b.2 Livello pericolosità | 2 Verifica Vulnerabilità OPCM | 2.1 Anno verifica | 2.2* Indice vulnerabilità OPCM (Alto, medio, basso) | 2.3 Allegati | 2.4. Motivo | 3 Microzonazione sismica | 3.1 Esito microzonaione | 4 Miglioramento sismico (SI, NO, NON SO, Nuovo edificio) | 4.1 Anno miglioramento | 5. Adeguamento sismico (SI, NO, NON so; Nuovo edificio) | 5.1 Anno Adeguamento sismico | 6. 1 Valutazione agibilità post agosto 2016 | 6.2 Valutazione agibilità post ottobre 2016 | 6.3 Valutazione agibilità post gennaio 2017 | 7 Pubblicità esiti verifiche agibilità | 7.1 Mezzo pubblicizzazione | 8 Chiusura | 9 Certificato agibilità statica | 9.1 Anno rilascio | 10 Collaudo statico edificio | 10.1 Esito collaudo statico | 11 Richiesta indagine solai | 11.1 Esito indagine solai | 12 Possesso C.P.I. | 12.1 Se no, due uscite per piano | 12.2 Porte anti panico per piano | 12.3 Scale anti incendi se più piani | 12.4 Visto conformità impianto elettrico | 12.5 Interruttore generale | 12.6 Impianto elettrico dei sicurezza | 12.7 Rete idranti | 13. Certificato agibilità igienico-sanitaria | 14 Richiesta interventi manutentivi da Dirigente | 14.1 Intervento | 15 Richiesta interventi straordinari da Dirigente | 15.1 Intervento | 16 Interventi manutenzione 2017 | 16.1 Importo | 17 Inteventi straordinari 2017 | 17. 1Importo | 18 Preparazione gestione emergenze | 19 Problemi emersi
1 | Scuola primaria e Secondaria di I° | Istituto Barone | Baranello | CB | 180 | 30 | 10 | 2014 |  | 2014 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | no | no | no | si | Incontri pubblici | no | si | 2015 | si | Positivo | - |  | si | [7 empty] | si | no |  | no |  | no |  | no |  | si | L'edificio è stato costruito con l'ultimo DM/2008 - Necessita la palestra
3 | Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado | - | Fossalto | CB | 89 | 23 | 2 | 1992 |  | 1992 |  |  |  | no |  |  |  |  | si | Individuate aree in frana che non influenzano l'edificio scolastico | no |  | no |  | no | no | no | no |  | si | si |  | si | Collaudabili | si | Domanda non accolta | si | [7 empty] | si | si |  | no | [5 empty] | In parte
3 | Scuola dell'Infanzia | G. Josa | Gambatesa | CB | 18 | 3 | 2 | 1977 |  | 1977 |  |  |  | no | Certificato statico sismico nel 2010 |  |  |  | si | Terreno | si | 2006 | si | 2006 | no | no | no | no |  | si | si | 2006 | si | Positivo | no |  | no | si | si | no | si | si | si | si | si | si |  | no |  | si | 1000 |  |  | si
4 | Scuola primaria | G. Josa | Gambatesa | CB | 35 | 9 | 3 | 1976 |  | 1976 |  |  |  | si | 2004 - indice 0,20 g ( accelerazione al suolo critica) | 0,20 g |  |  | si | Terreno tipo C | si | 2005 | - | - | no | no | no | - | - | si | si | 1977 - 2005 | si | Positivo | si | Positivo 28/06/2016 |  | si | si |  | si | si | si | si | si | si |  | si |  | si | 1000 |  |  | si
5 | Scuola Primaria e Secondaria di I° grado |  | Limosano | CB |  |  |  | 2010 |  | 2010 | [22 empty] | si | Positivo
6 | Scuola primaria | In definizione | Matrice | CB | 69 | 8 | 1 | 2008 |  | 2008 |  |  |  | no | Nuova costruzion |  |  |  | si | - | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | si | si |  | si | si | si | si | si | no |  | no |  | no | no |  |  | si
7 | Scuola dell'infanzia | F. Fede | Petrella Tifernina | CB | 21 | 5 | 2 | ante 1970 | ante 1970 |  |  |  |  | si | 2003 |  |  |  | si | - | si | 2004 | no | - | no | no | no | no | dal controllo visivo non sono stati rilevati danni | - | - | - | no | - | si | Verifica statica: conforme DM/2008 - Analisi sfondellamento: rischio trascurabile | no | si | si |  | si | si | si | si | si | si |  | no |  | no | no | no |  | si | Maggiore personale e risorse economiche
8 | Scuola primaria e secondaria di I° grado | L. Girardi | Petrella Tifernina | CB | 111 | 16 | 2 | ante 1970 | ante 1970 |  |  |  |  | si | 2003 |  |  |  | si | - | si | 2005 - 2014 | no | - | no | no | no | no | dal controllo visivo non sono stati rilevati danni | no | - | - | si | Positivo | - | - | no | si | si | si | si | si | si | no | si | si |  | no |  | no | no | no |  | si | Maggiore personale e risorse economiche
9 | Scuola primaria e secondaria di I° grado | - | Roccavivara | CB | 35 | 12 | 1 | 1954-1960 | 1954-1960 |  |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | no | - | si | - | - | - | - | - | - | no | - | - | si | - | si | - | no |  | si |  | si | si | si | no |  | si |  | no |  | no | no |  |  | si | Vedi allegato
10 | Scuola dell'infanzia | - | Roccavivara | CB | 9 | 2 | 1 | 1960 | 1960 |  |  |  |  | si | - | - |  |  | si | - | si | 2006 | si | 2006 | no | no | no | - | - | - | si | 2006 | si | Positivo | non so | - | - | si | si |  | si | si | si | no | si | no |  | no |  | no | no | - | - | si | Vedi allegato
11 | Scuola primaria e secondaria di I° grado | A. Zara | San Felice del Molise | CB | 0 | 0 | 0 | ante 1970 | ante 1970 |  |  |  |  | si | 2003 - sismicamente non idoneo e altamente vulnerabile |  |  |  | si | - | no | - | si | 2006 | no | no | no | no | - | no | si | 2007 | si | Positivo | - | - | no | si | si |  | si | si | si | no |  | - |  | - |  | - | - | - | - | no | non adeguata istruzione, preparazione ede esercitazione per gestione dell'evento. L'edificio è chiuso dal 2015 e dal 01/11/2016 è sede del Municipio
12 | Scuola dell'infanzia, Scuola primara e secondaria di I° grado | S. Pertini | Torella del Sannio | CB | 146 | 30 | 4 | 2003 |  | 2003 |  |  |  | si | 2003 - indice vulnerabilità: basso/ buono |  |  |  | si | positivo | si | 2003 | si | 2003 | no | no | no | no | - | no | si | 2004 | si | Positivo | si | positivo | si | - | - | - | - | - | - | - | si | no |  | si |  | no | no | - | - | si | -
13 | Scuola dell'infanzia, Scuola primara e secondaria di I° grado | - | Tufara | CB | - | - | - | 1958 | 1958 |  |  |  |  | si | 2006 - indice 0,116 g | 0.116 |  |  | si | S2 1,25 | no | - | no | - | no | no | no | - | - | no | - | - | si | Positivo | no | - | no | si | si | si | si | no | no | no | non so | no |  | no |  | no | no | - | - | si | -
14 | Istituto comprensivo Scuola primaria e Secndaria di I° grado | D. Gravino | Ururi | CB | 120 | 15 | 2 | 1950 | 1950 |  |  |  |  | si | 2003 - indice 5,5 | 5.5 |  |  | si | - | - | l'edificio è stato in parte demolito e in fase di ricostruzione ex novo | no | - |  |  |  | si | Incontri pubblici | si/no | - | - | - | - | si | - | si | si | si |  | si | si | si | si | non so | si |  | no |  | si | €. 3.000,00 | - | - | In parte | Occorrono maggiori risorse economiche, mezzi e operatori
15 | Scuola Media | Montini - via Scarano | Campobasso | CB |  |  |  | 1970-1878 | X | X |  |  |  | si | 2007 e 2017 | elevato grado di vulnerabilità | si |  |  |  | si | 2011 e in corso | no | Si consiglia adeguamento o nuovo edificio | [8 empty] | non disponibile
16 | Scula Elementare | Via Crispi | Campobasso | CB |  |  |  | 1965-1970 | X |  |  |  |  | si | 2003-2016 | [5 empty] | si | 2012 | no | Si raccomanda il non utilizzo della struttura a fini scolastici
17 | Scuola Elementare | Don Milani - Via Leopardi | Campobasso | CB |  |  |  | 1977-1981 |  | X |  |  |  | si | 2008-2016 |  | no | Necessari interventi di adeguamento o nuovo edificio |  |  | si | 2012 e 2014 | no | Scuola chiusa. Si raccomanda adeguamento o nuovo edificio previa inagine integrative | [8 empty] | si | 1983
18 | Scuola Elementare | Contrada Mascione | Campobasso | CB |  |  |  | 1946-1960-1975 | X | X |  |  |  | si | 2007 |  |  | Necessaria ulteriore verifica sismica |  |  | no |  | no | [9 empty] | non disponibile

## Isernia
| Ordine di scuola | Nome Scuola | Città | Provincia | N.Studenti | N. Docenti | N. Non docenti | 1 Anno | Pre 1971 | Post 1971 | 1.b Verifica PGRA | 1.b 1Anno | 1.b.2 Livello pericolosità | 2 Verifica Vulnerabilità OPCM | 2.1 Anno verifica | 2.2* Indice vulnerabilità OPCM (Alto, medio, basso) | 2.3 Allegati | 2.4 Motivo | 3 Microzonazione sismica | 3.1 Esito microzonaione | 4 Miglioramento sismico (SI, NO, NON SO, Nuovo edificio) | 4.1 Anno miglioramento | 5. Adeguamento sismico (SI, NO, NON so; Nuovo edificio) | 5.1 Anno Adeguamento sismico | 6. 1 Valutazione agibilità post agosto 2016 | 6.2 Valutazione agibilità post ottobre 2016 | 6.3 Valutazione agibilità post gennaio 2017 | 7 Pubblicità esiti verifiche agibilità | 7.1 Mezzo pubblicizzazione | 8 Chiusura | 9 Certificato agibilità statica | 9.1 Anno rilascio | 10 Collaudo statico edificio | 10.1 Esito collaudo statico | 11 Richiesta indagine solai | 11.1 Esito indagine solai | 12 Possesso C.P.I. | 12.1 Se no, due uscite per piano | 12.2 Porte anti panico per piano | 12.3 Scale anti incendi se più piani | 12.4 Visto conformità impianto elettrico | 12.5 Interruttore generale | 12.6 Impianto elettrico dei sicurezza | 12.7 Rete idranti | 13. Certificato agibilità igienico-sanitaria | 14 Richiesta interventi manutentivi da Dirigente | 14.1 Intervento | 15 Richiesta interventi straordinari da Dirigente | 15.1 Intervento | 16 Interventi manutenzione 2017 | 16.1 Importo | 17 Inteventi straordinari 2017 | 17. 1Importo | 18 Preparazione gestione emergenze | 19 Problemi emersi
1 | Secondaria di II grado | I.T.I.S. "E Mattei" | Prov. Isernia | IS | 282 | 29 | 31 | 1969-1993 | 1969-1993 | 1969-1993 |  |  |  | no | Edificio di recente costruzione |  |  |  | no |  | no |  | no |  | no | no | no |  |  | no | si | 1990 | si | Positivo | si | Positivo | si | [7 empty] | si | si |  | si |  | si | 2550.59 | no |  | In parte | Necessita di maggiori risorse umane ed economiche
2 | Secondaria di II grado | Liceo classico "O. Fascitelli" | Prov. Isernia | IS | 149 | 11 | 23 | 1925-1930 | 1925-1930 |  |  |  |  | si | 2007 |  |  |  | no |  | no |  | si | 2013 | no | no | no |  |  | no |  |  | si | Positivo | no |  | si | [17 empty] | L'edificio è stato riaperto al termine dell'anno scolastico 2016/17. Il vecchio indice di vulnerabilità non è rilevante in quanto sono stati eseguiti lavori di adeguamento - CPI in corso di richiesta a seguito dell'ultimazione dei lavori di adeguamento
3 | Secondaria di II grado | Ist. Prof.le per Servizi Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera | Prov. Isernia | IS | 111 | 26 | 3 | 1969 | 1969 |  |  |  |  | no |  |  |  |  | no |  | no |  | no |  | no | no | no | no |  | no | non so |  | non so |  | no |  | non so | si | si | si | si | si | si | no | non so | si |  | si |  | si |  |  |  | In parte | Gli interventi richiesti riguardano i servizi igienici, l'impianto di riscaldamento, il manto di copertura
4 | Secondaria di II grado | Ist. Tec. Industriale "L. Marinelli" | Prov. Isernia | IS | 101 | 27 | 5 | 1975 |  | 1975 |  |  |  | si | 2007 - Classe A |  |  |  | no |  | no |  | no |  | no | no | no | no |  | no | si | 1975 | si | Positivo | si | Positivo | si | [7 empty] | si | si |  | si |  | si |  | si |  | In parte | Gli interventi richiesti riguardano i servizi igienici, l'impianto di riscaldamento, il manto di copertura
5 | Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria | Capoluogo | Belmonte del Sannio | IS | 25 | 4 | 1 | 1960 | 1960 |  |  |  |  | no |  |  |  |  | no |  | si | 1988 | si | 1988 | no | no | no |  |  | no |  |  | no |  | no |  | no | no | si | no | no | no | si | no | si | no |  | no |  | no |  | no |  | si
6 | Scuola Primaria e Secondaria di I grado | Istituto O. D'Uva | Castelpetroso | IS | 120 | 20 | 3 | 2016 |  | 2016 |  |  |  | no | Nuova costruzione |  |  |  | no |  | no |  | si |  | no | no | no |  |  | no | si | 2016 | si | Positivo | no |  | si | [7 empty] | si | no |  | no |  | no |  | no
7 | Scuola dell'Infanzia | Istituto O. D'Uva | Castelpetroso | IS | 44 | 4 | 2 | 1965 | 1965 |  |  |  |  | no | Carenza fondi |  |  |  | no |  | si | 1984 |  |  | no | no | no |  |  | no |  |  | no |  | no |  | no | si | si | no | si | si | si | no | si | no |  | no |  | no |  | no
8 |  |  | Pesche | IS | [50 empty] | Edificio in disuso dal 2009/2010
9 | Scuola Primaria e Secondaria di I grado | Ist. Compr. L. Pilla | Venafro | IS | 474 | 61 | 20 | [6 empty] | no |  |  |  |  | no |  | si | 2011 | no |  | no | no | no | no |  | no |  |  | si | Positivo | si |  | si | 2012-04-04 | 2012-04-04 | 2012-04-04 | 2012-04-04 | 2012-04-04 | 2012-04-04 | 2012-04-04 |  | si |  | no |  | si |  |  |  | si
10 | Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria | Ist. Compr. Don G. Testa | Venafro | IS | 384 | 34 | 6 | 1981 |  | 1981 |  |  |  | no | Collaudo 1984 |  |  |  | no |  | no |  | no |  | no | no | no | no |  | no | no |  | si | Positivo 15/05/2000 | no |  | si | [7 empty] | no | si |  | no |  | si |  |  |  | si
11 | Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria | Ist. Compr. Don G. Testa | Venafro | IS | 243 | 27 | 7 | 2003 |  | 2003 |  |  |  | no | Struttura prefabbricata |  |  |  | no |  | no |  | no |  | no | no | no | no |  | no | si | 2003 | si | Positivo 13/05/2003 | no |  | no | si | si | no | si | si | si | si | no | si |  | no |  | si |  |  |  | si

## Complessivi Molise
| Ordine di scuola | Nome Scuola | Città | Provincia | N.Studenti | N. Docenti | N. Non docenti | 1 Anno | Pre 1971 | Post 1971 | 1.b Verifica PGRA | 1.b.1 Anno | 1.b.2 Livello pericolosità | 2 Verifica Vulnerabilità OPCM | 2.1 Anno verifica | 2.2* Indice vulnerabilità OPCM (Alto, medio, basso) | 2.3 Allegati | 2.4. Motivo | 3 Microzonazione sismica | 3.1 Esito microzonaione | 4 Miglioramento sismico (SI, NO, NON SO, Nuovo edificio) | 4.1 Anno miglioramento | 5. Adeguamento sismico (SI, NO, NON so; Nuovo edificio) | 5.1 Anno Adeguamento sismico | 6. 1 Valutazione agibilità post agosto 2016 | 6.2 Valutazione agibilità post ottobre 2016 | 6.3 Valutazione agibilità post gennaio 2017 | 7 Pubblicità esiti verifiche agibilità | 7.1 Mezzo pubblicizzazione | 8 Chiusura | 9 Certificato agibilità statica | 9.1 Anno rilascio | 10 Collaudo statico edificio | 10.1 Esito collaudo statico | 11 Richiesta indagine solai | 11.1 Esito indagine solai | 12 Possesso C.P.I. | 12.1 Se no, due uscite per piano | 12.2 Porte anti panico per piano | 12.3 Scale anti incendi se più piani | 12.4 Visto conformità impianto elettrico | 12.5 Interruttore generale | 12.6 Impianto elettrico dei sicurezza | 12.7 Rete idranti | 13. Certificato agibilità igienico-sanitaria | 14 Richiesta interventi manutentivi da Dirigente | 14.1 Intervento | 15 Richiesta interventi straordinari da Dirigente | 15.1 Intervento | 16 Interventi manutenzione 2017 | 16.1 Importo | 17 Inteventi straordinari 2017 | 17. 1Importo | 18 Preparazione gestione emergenze | 19 Problemi emersi
1 | Scuola primaria e Secondaria di I° | Istituto Barone | Baranello | CB | 180 | 30 | 10 | 2014 |  | X |  |  |  | nr |  |  |  |  | nr |  | nr |  | nr |  | no | no | no | si | Incontri pubblici | no | si | 2015 | si | Positivo | nr |  | si | [7 empty] | si | no |  | no |  | no |  | no |  | si | L'edificio è stato costruito con l'ultimo DM/2008 - Necessita la palestra
2 | Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado | - | Fossalto | CB | 89 | 23 | 2 | 1992 |  | X |  |  |  | no |  |  |  |  | si | Individuate aree in frana che non influenzano l'edificio scolastico | no |  | no |  | no | no | no | no |  | si | si |  | si | Collaudabili | si | Domanda non accolta | si | [7 empty] | si | si |  | no |  | nr |  | nr |  | In parte
3 | Scuola dell'Infanzia | G. Josa | Gambatesa | CB | 18 | 3 | 2 | 1977 |  | X |  |  |  | no | Certificato statico sismico nel 2010 |  |  |  | si | Terreno | si | 2006 | si | 2006 | no | no | no | no |  | si | si | 2006 | si | Positivo | no |  | no | x | x |  | x | x | x | x | si | si |  | no |  | si | 1000 | nr |  | si
4 | Scuola primaria | G. Josa | Gambatesa | CB | 35 | 9 | 3 | 1976 |  | X |  |  |  | si | 2004 - indice 0,20 g ( accelerazione al suolo critica) | alto |  |  | si | Terreno tipo C | si | 2005 | - | - | no | no | no | - | - | si | si | 1977 - 2005 | si | Positivo | si | Positivo 28/06/2016 | nr | x | x |  | x | x | x | x | si | si |  | si |  | si | 1000 | nr |  | si
5 | Scuola Primaria e Secondaria di I° grado |  | Limosano | CB |  |  |  | 2010 |  | X |  |  |  | nr |  |  |  |  | nr | [11 empty] | nr |  | si | Positivo | nr |  | nr | [8 empty] | nr |  | nr |  | nr |  | nr |  | nr
6 | Scuola primaria | In definizione | Matrice | CB | 69 | 8 | 1 | 2008 |  | X |  |  |  | no | Nuova costruzion |  |  |  | si | - | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nr | - | nr | - | nr | - | nr | x | x |  | x | x | x | x | si | no |  | no |  | no | no | nr |  | si
7 | Scuola dell'infanzia | F. Fede | Petrella Tifernina | CB | 21 | 5 | 2 | ante 1970 | X |  |  |  |  | si | 2003 |  |  |  | si | - | si | 2004 | no | - | no | no | no | no | dal controllo visivo non sono stati rilevati danni | - | nr | - | no | - | si | Verifica statica: conforme DM/2008 - Analisi sfondellamento: rischio trascurabile | no | x | x |  | x | x | x | x | si | si |  | no |  | no | no | no |  | si | Maggiore personale e risorse economiche
8 | Scuola primaria e secondaria di I° grado | L. Girardi | Petrella Tifernina | CB | 111 | 16 | 2 | ante 1970 | X |  |  |  |  | si | 2003 |  |  |  | si | - | si | 2005 - 2014 | no | - | no | no | no | no | dal controllo visivo non sono stati rilevati danni | no | nr | - | si | Positivo | nr | - | no | x | x | x | x | x | x |  | si | si |  | no |  | no | no | no |  | si | Maggiore personale e risorse economiche
9 | Scuola primaria e secondaria di I° grado | - | Roccavivara | CB | 35 | 12 | 1 | 1954-1960 | X |  |  |  |  | nr | - | - |  |  | nr | - | no | - | si | - | - | - | - | - | - | no | nr | - | si | - | si | - | no |  | x |  | x | x | si |  |  | si |  | no |  | no | no | nr |  | si | Vedi allegato
10 | Scuola dell'infanzia | - | Roccavivara | CB | 9 | 2 | 1 | 1960 | X |  |  |  |  | si | - | - |  |  | si | - | si | 2006 | si | 2006 | no | no | no | - | - | - | si | 2006 | si | Positivo | non so | - | nr | x | x |  | x | x | x |  | si | no |  | no |  | no | no | nr | - | si | Vedi allegato
11 | Scuola primaria e secondaria di I° grado | A. Zara | San Felice del Molise | CB | 0 | 0 | 0 | ante 1970 | X |  |  |  |  | si | 2003 - sismicamente non idoneo e altamente vulnerabile |  |  |  | si | - | no | - | si | 2006 | no | no | no | no | - | no | si | 2007 | si | Positivo | nr | - | no | x | x |  | x | x | x |  |  | nr |  | nr |  | nr | - | nr | - | no | non adeguata istruzione, preparazione ede esercitazione per gestione dell'evento. L'edificio è chiuso dal 2015 e dal 01/11/2016 è sede del Municipio
12 | Scuola dell'infanzia, Scuola primara e secondaria di I° grado | S. Pertini | Torella del Sannio | CB | 146 | 30 | 4 | 2003 |  | X |  |  |  | si | 2003 - indice vulnerabilità: basso/ buono | basso |  |  | si | positivo | si | 2003 | si | 2003 | no | no | no | no | - | no | si | 2004 | si | Positivo | si | positivo | si | - | - | - | - | - | - | - | si | no |  | si |  | no | no | nr | - | si | -
13 | Scuola dell'infanzia, Scuola primara e secondaria di I° grado | - | Tufara | CB | - | - | - | 1958 | X |  |  |  |  | si | 2006 - indice 0,116 g | alto |  |  | si | S2 1,25 | no | - | no | - | no | no | no | - | - | no | nr | - | si | Positivo | no | - | no | x | x | x | x |  |  |  | non so | no |  | no |  | no | no | nr | - | si | -
14 | Istituto comprensivo Scuola primaria e Secndaria di I° grado | D. Gravino | Ururi | CB | 120 | 15 | 2 | 1950 | X |  |  |  |  | si | 2003 - indice 5,5 | basso |  |  | si | - | - | l'edificio è stato in parte demolito e in fase di ricostruzione ex novo | no | - |  |  |  | si | Incontri pubblici | si/no | nr | - | - | - | si | - | si | si | si |  | si | si | si | si | non so | si |  | no |  | si | €. 3.000,00 | nr | - | In parte | Occorrono maggiori risorse economiche, mezzi e operatori
15 | Scuola Media | Montini - via Scarano | Campobasso | CB |  |  |  | 1970-1878 | X | X |  |  |  | si | 2007 e 2017 | elevato grado di vulnerabilità | si |  |  |  | si | 2011 e in corso | no | Si consiglia adeguamento o nuovo edificio | [5 empty] | -: non disponibile
16 | Scula Elementare | Via Crispi | Campobasso | CB |  |  |  | 1965-1970 | X |  |  |  |  | si | 2003-2016 | [5 empty] | si | 2012 | no | Si raccomanda il non utilizzo della struttura a fini scolastici
17 | Scuola Elementare | Don Milani - Via Leopardi | Campobasso | CB |  |  |  | 1977-1981 |  | X |  |  |  | si | 2008-2016 |  | no | Necessari interventi di adeguamento o nuovo edificio |  |  | si | 2012 e 2014 | no | Scuola chiusa. Si raccomanda adeguamento o nuovo edificio previa inagine integrative | [5 empty] | -: si; -: 1983
18 | Scuola Elementare | Contrada Mascione | Campobasso | CB |  |  |  | 1946-1960-1975 | X | X |  |  |  | si | 2007 |  |  | Necessaria ulteriore verifica sismica |  |  | no |  | no | [6 empty] | -: non disponibile
19 | Secondaria di II grado | I.T.I.S. "E Mattei" | Prov. Isernia | IS | 282 | 29 | 31 | 1969-1993 | X | X |  |  |  | no | Edificio di recente costruzione |  |  |  | no |  | no |  | no |  | no | no | no |  |  | no | si | 1990 | si | Positivo | si | Positivo | si | [7 empty] | si | si |  | si |  | si | 2550.59 | no |  | In parte | Necessita di maggiori risorse umane ed economiche
20 | Secondaria di II grado | Liceo classico "O. Fascitelli" | Prov. Isernia | IS | 149 | 11 | 23 | 1925-1930 | X |  |  |  |  | si | 2007 |  |  |  | no |  | no |  | si | 2013 | no | no | no |  |  | no | nr |  | si | Positivo | no |  | si | [8 empty] | nr |  | nr |  | nr |  | nr |  | nr | L'edificio è stato riaperto al termine dell'anno scolastico 2016/17. Il vecchio indice di vulnerabilità non è rilevante in quanto sono stati eseguiti lavori di adeguamento - CPI in corso di richiesta a seguito dell'ultimazione dei lavori di adeguamento
21 | Secondaria di II grado | Ist. Prof.le per Servizi Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera | Prov. Isernia | IS | 111 | 26 | 3 | 1969 | X |  |  |  |  | no |  |  |  |  | no |  | no |  | no |  | no | no | no | no |  | no | non so |  | non so |  | no |  | non so | x | x | x | x | x | x |  | non so | si |  | si |  | si |  | nr |  | In parte | Gli interventi richiesti riguardano i servizi igienici, l'impianto di riscaldamento, il manto di copertura
22 | Secondaria di II grado | Ist. Tec. Industriale "L. Marinelli" | Prov. Isernia | IS | 101 | 27 | 5 | 1975 |  | X |  |  |  | si | 2007 - Classe A |  |  |  | no |  | no |  | no |  | no | no | no | no |  | no | si | 1975 | si | Positivo | si | Positivo | si | [7 empty] | si | si |  | si |  | si |  | si |  | In parte | Gli interventi richiesti riguardano i servizi igienici, l'impianto di riscaldamento, il manto di copertura
23 | Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria | Capoluogo | Belmonte del Sannio | IS | 25 | 4 | 1 | 1960 | X |  |  |  |  | no |  |  |  |  | no |  | si | 1988 | si | 1988 | no | no | no |  |  | no | nr |  | no |  | no |  | no |  | x |  |  |  | x |  | si | no |  | no |  | no |  | no |  | si
24 | Scuola Primaria e Secondaria di I grado | Istituto O. D'Uva | Castelpetroso | IS | 120 | 20 | 3 | 2016 |  | X |  |  |  | no | Nuova costruzione |  |  |  | no |  | no |  | si |  | no | no | no |  |  | no | si | 2016 | si | Positivo | no |  | si | [7 empty] | si | no |  | no |  | no |  | no |  | nr
25 | Scuola dell'Infanzia | Istituto O. D'Uva | Castelpetroso | IS | 44 | 4 | 2 | 1965 | X |  |  |  |  | no | Carenza fondi |  |  |  | no |  | si | 1984 |  |  | no | no | no |  |  | no | nr |  | no |  | no |  | no | x | x |  | x | x | x |  | si | no |  | no |  | no |  | no |  | nr
26 | Scuola Primaria e Secondaria di I grado | Ist. Compr. L. Pilla | Venafro | IS | 474 | 61 | 20 |  | NR |  |  |  |  | no |  |  |  |  | no |  | si | 2011 | no |  | no | no | no | no |  | no | nr |  | si | Positivo | si |  | si | 2012-04-04 | 2012-04-04 | 2012-04-04 | 2012-04-04 | 2012-04-04 | 2012-04-04 | 2012-04-04 |  | si |  | no |  | si |  | nr |  | si
27 | Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria | Ist. Compr. Don G. Testa | Venafro | IS | 384 | 34 | 6 | 1981 |  | X |  |  |  | no | Collaudo 1984 |  |  |  | no |  | no |  | no |  | no | no | no | no |  | no | no |  | si | Positivo 15/05/2000 | no |  | si | [7 empty] | no | si |  | no |  | si |  | nr |  | si
28 | Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria | Ist. Compr. Don G. Testa | Venafro | IS | 243 | 27 | 7 | 2003 |  | X |  |  |  | no | Struttura prefabbricata |  |  |  | no |  | no |  | no |  | no | no | no | no |  | no | si | 2003 | si | Positivo 13/05/2003 | no |  | no | x | x |  | x | x | x | x | no | si |  | no |  | si |  | nr |  | si