## Belluno
| Ordine di scuola | Nome Scuola | Città | Provincia | N.Studenti | N. Docenti | N. Non docenti | 1 Anno | Pre 1971 | Post 1971 | 1.b Verifica PGRA | 1b1 Anno | 1.b.2 Livello pericolosità | 2 Verifica Vulnerabilità OPCM | 2.1 Anno verifica | 2.2* Indice vulnerabilità OPCM (Alto, medio, basso) | 2.3 Allegati | 2.4 Motivo | 3 Microzonazione sismica | 3.1 Esito microzonaione | 4 Miglioramento sismico (SI, NO, NON SO, Nuovo edificio) | 4.1 Anno miglioramento | 5. Adeguamento sismico (SI, NO, NON so; Nuovo edificio) | 5.1 Anno Adeguamento sismico | 6. 1 Valutazione agibilità post agosto 2016 | 6.2 Valutazione agibilità post ottobre 2016 | 6.3 Valutazione agibilità post gennaio 2017 | 7 Pubblicità esiti verifiche agibilità | 7.1 Mezzo pubblicizzazione | 8 Chiusura | 9 Certificato agibilità statica | 9.1 Anno rilascio | 10 Collaudo statico edificio | 10.1 Esito collaudo statico | 11 Richiesta indagine solai | 11.1 Esito indagine solai | 12 Possesso C.P.I. | 12.1 Se no, due uscite per piano | 12.2 Porte anti panico per piano | 12.3 Scale anti incendi se più piani | 12.4 Visto conformità impianto elettrico | 12.5 Interruttore generale | 12.6 Impianto elettrico dei sicurezza | 12.7 Rete idranti | 13. Certificato agibilità igienico-sanitaria | 14 Richiesta interventi manutentivi da Dirigente | 14.1 Intervento | 15 Richiesta interventi straordinari da Dirigente | 15.1 Intervento | 16 Interventi manutenzione 2017 | 16.1 Importo | 17 Inteventi straordinari 2017 | 17. Importo | 18 Preparazione gestione emergenze | 19 Problemi emersi
1 | INFANZIA | A.CAIROLI | BELLUNO | BELLUNO | 70 |  |  | 1956 |  |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO |  |  | NON SO |  | NO |  | NO | X | X |  | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO | [5 empty] | NO
2 | INFANZIA | DINO BUZZATI | BELLUNO | BELLUNO | 46 |  |  |  |  | X | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NO |  | NON SO |  | NO |  | NO | X | X |  | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO |  |  |  | NO
3 | INFANZIA | SCUOLA MATERNA DI MIER | BELLUNO | BELLUNO | 59 |  |  |  |  | X | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | SI |  | SI |  |  |  | NO | X | X |  | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO |  |  |  | NO
4 | INFANZIA | INFANZIA MUR DI CADOLA | BELLUNO | BELLUNO | 87 |  |  | 1973 |  |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | X | X |  | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE |  |  | NO |  | NO
5 | INFANZIA | INFANZIA MUSSOI | BELLUNO | BELLUNO | 100 |  |  |  |  | X | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO |  | X |  | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 39200 | NO
6 | INFANZIA | INFANZIA SOPRACORDA A.DELL'ORO | BELLUNO | BELLUNO | 100 |  |  | 1936 |  |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO |  |  | NON SO |  | NO |  | NO |  | X |  | X | X | X |  | NO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | 5000 |  |  | NO
7 | INFANZIA | A.BUZZATTI | BELLUNO | BELLUNO | 52 |  |  | 1913 |  |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO |  | X |  | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO |  |  |  | NO
8 | ASILO NIDO | ASILO NIDO DI LEVEGO | BELLUNO | BELLUNO | 12 | 3 | 1 | 1936 |  |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  |  |  | NO |  | NO | X | X |  | X | X | X |  | SI | NO | [7 empty] | NO
9 | ASILO NIDO | ASILO NIDO VIA MONDIN | BELLUNO | BELLUNO | 45 | 7 | 3 | 1936 |  |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | SI | 1988 | SI |  | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO | [5 empty] | NO
10 | PRIMARIA | A.BRUSTOLON | BELLUNO | BELLUNO | 65 |  |  | 1913 |  |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO |  |  | NON SO |  | SI | INTERVENTI NECESSARI | NO |  | X |  | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO | [5 empty] | NO
11 | PRIMARIA | GREGORIO XVI | BELLUNO | BELLUNO | 76 |  |  | 1913 |  |  | NO |  |  | SI | 2015 |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO |  |  | NON SO |  | SI | INTERVENTI NECESSARI | NO |  | X |  | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO | [5 empty] | NO
12 | PRIMARIA | F.PELLEGRINI | BELLUNO | BELLUNO | 59 |  |  | 1927 |  |  | NO |  |  | SI | 2015 |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO |  |  | NON SO |  | SI | INTERVENTI NECESSARI | NO |  | X |  | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  |  |  | NO
13 | PRIMARIA | P.VALERIANO | BELLUNO | BELLUNO | 152 |  |  | 1913 |  |  | NO |  |  | SI | 2015 |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO |  |  | NON SO |  | SI | INTERVENTI NECESSARI | NO |  | X |  | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO |  |  |  | NO
14 | PRIMARIA | R.DAL MAS | BELLUNO | BELLUNO | 143 |  |  | 1982 |  |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | SI | POSITIVO | NO | X | X | X | X | X | X | X | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 12000 |  |  | NO
15 | PRIMARIA | G.SEGATO | BELLUNO | BELLUNO | 83 |  |  | 1913 |  |  | NO |  |  | SI | 2015 |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO |  |  | NON SO |  | SI | INTERVENTI NECESSARI | NO |  | X |  | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO | [5 empty] | NO
16 | PRIMARIA | L.DAL PONT | BELLUNO | BELLUNO | 77 |  |  | 1961 |  |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO |  |  | NON SO |  | NO |  | NO | X | X |  | X | X | X | X | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO | [5 empty] | NO
17 | PRIMARIA | E.RUDIO | BELLUNO | BELLUNO | 105 |  |  | 1913 |  |  | NO |  |  | SI | 2015 |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO |  |  | NON SO |  | SI | INTERVENTI NECESSARI | NO |  | X |  | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 1500 |  |  | NO
18 | PRIMARIA | GABELLI | BELLUNO | BELLUNO | 174 |  |  | 2010 |  |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | SI | 2010 | SI |  | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO | [5 empty] | NO
19 | PRIMARIA | M.CAPELLARI | BELLUNO | BELLUNO | 81 |  |  | 1913 |  |  | NO |  |  | SI | 2015 |  |  |  | SI |  | SI | 2016 | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO |  |  | NON SO |  | NO |  | NO |  | X |  | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO | [5 empty] | NO
20 | PRIMARIA | L.DOGLIONI | BELLUNO | BELLUNO | 178 |  |  | 1913 |  |  | NO |  |  | SI | 2015 |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO |  |  | NON SO |  |  |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | 4000 |  |  | NO
21 | PRIMARIA | R.SORIO | BELLUNO | BELLUNO | 91 |  |  |  |  | X | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | SI | INTERVENTI NECESSARI | NO |  | X |  | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO | [5 empty] | NO
22 | SECONDARIA I GRADO | I.NIEVO | BELLUNO | BELLUNO | 361 |  |  |  |  | X | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO | [5 empty] | NO
23 | SECONDARIA I GRADO | S.RICCI | BELLUNO | BELLUNO | 433 | 1 |  | 1958 |  |  | NO |  |  | SI | 2015 |  |  |  | SI |  | SI | 2016 | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO |  |  | NON SO |  | NO |  | NO | X | X |  | X | X | X | X | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE |  |  |  |  | NO
24 | SECONDARIA I GRADO | V.ZANON | BELLUNO | BELLUNO | 178 |  |  | 1982 |  |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | X | X |  | X | X | X | X | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | 8000 |  |  | NO
*RISCHIO:
Alto (0 - 03)
Medio (0.301 - 0,699)
Basso (0,7 - 1)

## Treviso
| Ordine di scuola | Nome Scuola | Città | Provincia | N.Studenti | N. Docenti | N. Non docenti | 1 Anno | Pre 1971 | Post 1971 | 1.b Verifica PGRA | 1b1 Anno | 1.b.2 Livello pericolosità | 2 Verifica Vulnerabilità OPCM | 2.1 Anno verifica | 2.2* Indice vulnerabilità OPCM (Alto, medio, basso) | 2.3 Allegati | 2.4 Motivo | 3 Microzonazione sismica | 3.1 Esito microzonaione | 4 Miglioramento sismico (SI, NO, NON SO, Nuovo edificio) | 4.1 Anno miglioramento | 5. Adeguamento sismico (SI, NO, NON so; Nuovo edificio) | 5.1 Anno Adeguamento sismico | 6. 1 Valutazione agibilità post agosto 2016 | 6.2 Valutazione agibilità post ottobre 2016 | 6.3 Valutazione agibilità post gennaio 2017 | 7 Pubblicità esiti verifiche agibilità | 7.1 Mezzo pubblicizzazione | 8 Chiusura | 9 Certificato agibilità statica | 9.1 Anno rilascio | 10 Collaudo statico edificio | 10.1 Esito collaudo statico | 11 Richiesta indagine solai | 11.1 Esito indagine solai | 12 Possesso C.P.I. | 12.1 Se no, due uscite per piano | 12.2 Porte anti panico per piano | 12.3 Scale anti incendi se più piani | 12.4 Visto conformità impianto elettrico | 12.5 Interruttore generale | 12.6 Impianto elettrico dei sicurezza | 12.7 Rete idranti | 13. Certificato agibilità igienico-sanitaria | 14 Richiesta interventi manutentivi da Dirigente | 14.1 Intervento | 15 Richiesta interventi straordinari da Dirigente | 15.1 Intervento | 16 Interventi manutenzione 2017 | 16.1 Importo | 17 Inteventi straordinari 2017 | 17. Importo | 18 Preparazione gestione emergenze | 19 Problemi emersi
1 | PRIMARIA | PLESSO UNICO ASOLO | ASOLO | TREVISO | 220 | 15 | 3 | 2013 |  |  | NO |  |  | NO |  |  |  | COSTRUZIONE A NORMA SISMICA | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | SI | 2013 | SI | POSITIVO | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO |  |  |  | SI
2 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE | ASOLO | TREVISO | 230 | 10 | 2 | 1982 |  |  | NO |  |  | NO |  |  |  | DISMESSO NEL 2018/19 | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | SI | 1983 | SI |  | NO |  | NO | X | X |  |  | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO |  |  |  | SI
3 | SECONDARIA I GRADO | SCUOLA MEDIA | ASOLO | TREVISO | 300 | 25 | 8 | 1972 |  |  | NO |  |  | SI |  | BASSO |  |  | SI |  | SI |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | NO |  | SI |  | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 5000 | SI | 200000 | SI
*RISCHIO:
Alto (0 - 03)
Medio (0.301 - 0,699)
Basso (0,7 - 1)

## Venezia
| Ordine di scuola | Nome Scuola | Città | Provincia | N.Studenti | N. Docenti | N. Non docenti | 1 Anno | Pre 1971 | Post 1971 | 1.b Verifica PGRA | 1b1 Anno | 1.b.2 Livello pericolosità | 2 Verifica Vulnerabilità OPCM | 2.1 Anno verifica | 2.2* Indice vulnerabilità OPCM (Alto, medio, basso) | 2.3 Allegati | 2.4 Motivo | 3 Microzonazione sismica | 3.1 Esito microzonaione | 4 Miglioramento sismico (SI, NO, NON SO, Nuovo edificio) | 4.1 Anno miglioramento | 5. Adeguamento sismico (SI, NO, NON so; Nuovo edificio) | 5.1 Anno Adeguamento sismico | 6. 1 Valutazione agibilità post agosto 2016 | 6.2 Valutazione agibilità post ottobre 2016 | 6.3 Valutazione agibilità post gennaio 2017 | 7 Pubblicità esiti verifiche agibilità | 7.1 Mezzo pubblicizzazione | 8 Chiusura | 9 Certificato agibilità statica | 9.1 Anno rilascio | 10 Collaudo statico edificio | 10.1 Esito collaudo statico | 11 Richiesta indagine solai | 11.1 Esito indagine solai | 12 Possesso C.P.I. | 12.1 Se no, due uscite per piano | 12.2 Porte anti panico per piano | 12.3 Scale anti incendi se più piani | 12.4 Visto conformità impianto elettrico | 12.5 Interruttore generale | 12.6 Impianto elettrico dei sicurezza | 12.7 Rete idranti | 13. Certificato agibilità igienico-sanitaria | 14 Richiesta interventi manutentivi da Dirigente | 14.1 Intervento | 15 Richiesta interventi straordinari da Dirigente | 15.1 Intervento | 16 Interventi manutenzione 2017 | 16.1 Importo | 17 Inteventi straordinari 2017 | 17. Importo | 18 Preparazione gestione emergenze | 19 Problemi emersi
1 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE C.COLOMBO | JESOLO | VENEZIA | 111 | 12 | 2 | 1958 |  |  | NO |  |  | NO |  |  |  | MANCANZA FONDI | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | SI | 2003 |  |  | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI |  |  |  | IN PARTE
2 | PRIMARIA | IC.D'ANNUNZIO-ELEMENTARE E.SALGARI | JESOLO | VENEZIA | 175 | 15 | 4 | 1982 |  |  | NO |  |  | NO |  |  |  | MANCANZA FONDI | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO |  |  | SI | POSITIVO | SI | POSITIVO | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI |  |  |  | IN PARTE
3 | INFANZIA | IC.D'ANNUNZIO-SCUOLA MATERNA | JESOLO | VENEZIA | 50 | 7 | 2 | 1982 |  |  | NO |  |  | NO |  |  |  | MANCANZA FONDI | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO |  |  | SI | POSITIVO | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI |  |  |  | IN PARTE
4 | SECONDARIA I GRADO | SCUOLA MEDIA G.D'ANNUNZIO | JESOLO | VENEZIA | 251 | 25 | 5 | 1982 |  |  | NO |  |  | NO |  |  |  | MANCANZA FONDI | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO |  |  | SI | POSITIVO | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI |  |  |  | IN PARTE
5 | PRIMARIA | SCUOLA MARCO POLO | JESOLO | VENEZIA | 345 | 31 | 4 | 1959 |  |  | NO |  |  | NO |  |  |  | MANCANZA FONDI | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO |  |  | SI | POSITIVO | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI |  |  |  | IN PARTE
6 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE G.VERGA | JESOLO | VENEZIA | 139 | 12 | 2 | 1978 |  |  | NO |  |  | NO |  |  |  | MANCANZA FONDI | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO |  |  | SI | POSITIVO | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI |  |  |  | IN PARTE
7 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE T.VECELLIO | JESOLO | VENEZIA | 97 | 18 | 2 | 1964 |  |  | NO |  |  | NO |  |  |  | MANCANZA FONDI | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO |  |  | SI | POSITIVO | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI |  |  |  | IN PARTE
8 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE G.RODARI | JESOLO | VENEZIA | 240 | 32 | 5 | 1981 |  |  | NO |  |  | NO |  |  |  | MANCANZA FONDI | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO |  |  | SI | POSITIVO | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI |  |  |  | IN PARTE
9 | INFANZIA | SCUOLA ELEMENTARE MUNARI | JESOLO | VENEZIA | 140 | 16 | 3 | 1980 |  |  | NO |  |  | NO |  |  |  | MANCANZA FONDI | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO |  |  | SI | POSITIVO | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI |  |  |  | IN PARTE
10 | PRIMARIA | SCUOLA MIRO' | JESOLO | VENEZIA | 56 | 8 | 2 | 1960 |  |  | NO |  |  | NO |  |  |  | MANCANZA FONDI | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO |  |  | SI | POSITIVO | NO |  | NON SOGGETTA | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI |  |  |  | IN PARTE
11 | SECONDARIA I GRADO | IC.ITALO CALVINO-SCUOLA MEDIA MICHELANGELO | JESOLO | VENEZIA | 498 | 59 | 6 | 1961 |  |  | NO |  |  | SI | 2014 | 0.88 |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO |  |  | SI | POSITIVO | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI |  |  |  | IN PARTE
12 | INFANZIA | SCUOLA DELL'INFANZIA FRAZ.BIBIONE | S.MICHELE AL TAGLIAMENTO | VENEZIA |  |  |  | 1987 | [5 empty] | SI | 2013 | 035-1,43 | [14 empty] | SI | 1987 | SI |  |  |  | IMPIANTO/SISTEMI ANTINCENDIO
13 | PRIMARIA | SCUOLA PRIMARIA FRAZ.BIBIONE | S.MICHELE AL TAGLIAMENTO | VENEZIA |  |  |  | 1981 | [5 empty] | SI | 2013 | 0,47-046 | [14 empty] | SI | 1981 | SI |  |  |  | IMPIANTO/SISTEMI ANTINCENDIO
14 | SECONDARIA I GRADO | SCUOLA SECONDARI I GRADO FRA.BIBIONE | S.MICHELE AL TAGLIAMENTO | VENEZIA |  |  |  | 1981 | [5 empty] | SI | 2013 | 0,3-0,75 | [14 empty] | SI | 1981 | SI |  |  |  | IMPIANTO/SISTEMI ANTINCENDIO
15 | PRIMARIA | SCUOLA PRIMARIA FRAZ.CESAROLO | S.MICHELE AL TAGLIAMENTO | VENEZIA |  |  |  | 1949 | [5 empty] | SI | 2013 | 0,44-0,76 | [14 empty] | SI | 1978 | SI |  |  |  | IMPIANTO/SISTEMI ANTINCENDIO
16 | SECONDARIA I GRADO | SCUOLA SECONDARIA I GRADO | S.MICHELE AL TAGLIAMENTO | VENEZIA |  |  |  | 1960 | [5 empty] | SI | 2013 | 0,36-3,32 | [14 empty] | NON AGLI ATTI | [5 empty] | IMPIANTO/SISTEMI ANTINCENDIO
17 | SECONDARIA I GRADO | SCUOLA SECONDARIA I GRADO | S.MICHELE AL TAGLIAMENTO | VENEZIA |  |  |  | 1960 | [5 empty] | SI | 2013 | 0,56-1,00 | [14 empty] | SI | 2001 | SI | 2001 |  |  | IMPIANTO/SISTEMI ANTINCENDIO
18 | PRIMARIA | SCUOLA PRIMARIA FRAZ.S.GIORGIO | S.MICHELE AL TAGLIAMENTO | VENEZIA |  |  |  | 1951 | [5 empty] | SI | 2013 | 0,38-0,723 | [14 empty] | SI | 1979 (AMPLIAMENTO) | SI | 1979 (AMPLIAMENTO) |  |  | IMPIANTO/SISTEMI ANTINCENDIO
19 | SECONDARIA I GRADO | SCUOLA SECONDARI I GRADO FRAZ.S.GIORGIO | S.MICHELE AL TAGLIAMENTO | VENEZIA |  |  |  | 1985 | [5 empty] | SI | 2013 | 0,35-0,77 | [14 empty] | SI | 1987 | SI | 1987 |  |  | IMPIANTO/SISTEMI ANTINCENDIO
20 | SECONDARIA I GRADO | SCUOLA MEDI AE.FERMI | CAORLE | VENEZIA | [26 empty] | SI | 2001
21 | INFANZIA | SCUOLA MATERNA MORVILLO-FALCONE | CAORLE | VENEZIA | [26 empty] | SI | 2003
22 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE PALLADIO | CAORLE | VENEZIA | [26 empty] | SI | 2001
23 | INFANZIA | SCUOLA MATERNA ROMIATI S.GIORGIO LIVENZA | CAORLE | VENEZIA | [26 empty] | SI | 1999
24 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE VIVALDI | CAORLE | VENEZIA | [26 empty] | SI | 2001
25 | ALTRO | STRUTTURA SPORTIVA G.BRUNO ZUCCANTE | MESTRE | VENEZIA | [32 empty] | SI
26 | SECONDARIA II GRADO | ITT A.GRITTI | MESTRE | VENEZIA | [32 empty] | SI
27 | SECONDARIA II GRADO | ITT A.GRITTI | MESTRE | VENEZIA | [32 empty] | SI
28 | SECONDARIA II GRADO | LICEO CLASSICO FRANCHETTI | MESTRE | VENEZIA | [32 empty] | SI
29 | ALTRO | CFP MARGHERA | MESTRE | VENEZIA | [32 empty] | SI
30 | SECONDARIA II GRADO | ITG SCARPA | SAN DONA' DI PIAVE | VENEZIA | [32 empty] | SI
31 | ALTRO | PALESTRA SERIO IN USO D'AòESSIO | PORTOGRUARO | VENEZIA | [32 empty] | SI
32 | SECONDARIA II GRADO | LICEO XXV APRILE EX I NIEVO | PORTOGRUARO | VENEZIA | [32 empty] | SI
33 | ALTRO | CFP SAN DONA' DI PIAVE | SAN DONA' DI PIAVE | VENEZIA | [32 empty] | SI
34 | ALTRO | ISTITUTO LORENZ MIRANO | MIRANO | VENEZIA | [32 empty] | SI
35 | ALTRO | CFP CHIOGGIA | CHIOGGIA | VENEZIA | [32 empty] | SI
36 | SECONDARIA II GRADO | LICEO SCIENTIFICO G.B.BENEDETTI | VENEZIA | VENEZIA | [32 empty] | SI
37 | SECONDARIA II GRADO | BARBARIGO EX VIVALDI | VENEZIA | VENEZIA | [32 empty] | SI
38 | SECONDARIA II GRADO | LICEO EUROPEO ALA EST FOSCARINI | S.CATERINA VENEZIA | VENEZIA | [32 empty] | SI
39 | SECONDARIA II GRADO | LICEO ARTISTICO STATALE SANTO SPIRITO | DORSODURO | VENEZIA | [32 empty] | SI
40 | SECONDARIA II GRADO | LICEO CONVITTO M.FOSCARINI | VENEZIA | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
41 | SECONDARIA II GRADO | LICEO STATALE N. TOMMASEO | VENEZIA | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
42 | SECONDARIA II GRADO | LICEO ARTISTICO GIUSTINIAN-RECANATI | VENEZIA | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
43 | SECONDARIA II GRADO | LICEO STATALE MARCO POLO | VENEZIA | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
44 | SECONDARIA II GRADO | ISTITUTO STATALE F.ALGAROTTI | VENEZIA | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
45 | SECONDARIA II GRADO | ISTITUTO STATALE A.GRITTI | MESTRE | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
46 | SECONDARIA II GRADO | ISTITUTO STATALE CESTARI RIGHI | CHIOGGIA | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
47 | SECONDARIA II GRADO | ISTITUTO STATALE G.MARCONI | CAVARZERE | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
48 | SECONDARIA II GRADO | LICEO STATALE G.BRUNO | MESTRE | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
49 | SECONDARIA II GRADO | ISTITUTO STATALE VENIER -CINI | VENEZIA | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
50 | SECONDARIA II GRADO | ITS C.ZUCCANTE | MESTRE | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
51 | SECONDARIA II GRADO | IST.STATALE A.BARBARIGO | VENEZIA | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
52 | SECONDARIA II GRADO | IST.STATALE A.PACINOTTI | MESTRE | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
53 | SECONDARIA II GRADO | IST.STATALE P.LEVI | MIRANO | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
54 | SECONDARIA II GRADO | IST.STATALE L.DA VINCI | PORTOGRUARO | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
55 | SECONDARIA II GRADO | IST.STATALE G.LUZZATO | PORTOGRUARO | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
56 | SECONDARIA II GRADO | IST.STATALE V.VOLTERRA | SAN DONA' DI PIAVE | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
57 | SECONDARIA II GRADO | IST.STATTALE L.B.ALBERTI | SAN DONA' DI PIAVE | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
58 | SECONDARIA II GRADO | IST.STATALE VENDRAMIN-CORNER | VENEZIA | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
*RISCHIO:
Alto (0 - 03)
Medio (0.301 - 0,699)
Basso (0,7 - 1)
Note on B28: PALESTRA

## Vicenza
Vercelli | Ordine di scuola | Nome Scuola | Città | Provincia | N.Studenti | N. Docenti | N. Non docenti | 1 Anno | Pre 1971 | Post 1971 | 1.b Verifica PGRA | 1b1 Anno | 1.b.2 Livello pericolosità | 2 Verifica Vulnerabilità OPCM | 2.1 Anno verifica | 2.2* Indice vulnerabilità OPCM (Alto, medio, basso) | 2.3 Allegati | 2.4 Motivo | 3 Microzonazione sismica | 3.1 Esito microzonaione | 4 Miglioramento sismico (SI, NO, NON SO, Nuovo edificio) | 4.1 Anno miglioramento | 5. Adeguamento sismico (SI, NO, NON so; Nuovo edificio) | 5.1 Anno Adeguamento sismico | 6. 1 Valutazione agibilità post agosto 2016 | 6.2 Valutazione agibilità post ottobre 2016 | 6.3 Valutazione agibilità post gennaio 2017 | 7 Pubblicità esiti verifiche agibilità | 7.1 Mezzo pubblicizzazione | 8 Chiusura | 9 Certificato agibilità statica | 9.1 Anno rilascio | 10 Collaudo statico edificio | 10.1 Esito collaudo statico | 11 Richiesta indagine solai | 11.1 Esito indagine solai | 12 Possesso C.P.I. | 12.1 Se no, due uscite per piano | 12.2 Porte anti panico per piano | 12.3 Scale anti incendi se più piani | 12.4 Visto conformità impianto elettrico | 12.5 Interruttore generale | 12.6 Impianto elettrico dei sicurezza | 12.7 Rete idranti | 13. Certificato agibilità igienico-sanitaria | 14 Richiesta interventi manutentivi da Dirigente | 14.1 Intervento | 15 Richiesta interventi straordinari da Dirigente | 15.1 Intervento | 16 Interventi manutenzione 2017 | 16.1 Importo | 17 Inteventi straordinari 2017 | 17. Importo | 18 Preparazione gestione emergenze | 19 Problemi emersi
1 | INFANZIA | SCUOLA MATERNA S.ANNA | ASIAGO | VICENZA |  |  |  |  | X |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | SI | 2000 | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO |  |  | SI |  | NON SO |  | NO | X | X |  | X | X | X |  | SI | NO |  | NO |  | SI | 5400 |  |  | IN PARTE
2 | PRIMARIA | M.TE ORTIGARA | ASIAGO | VICENZA |  |  |  | 1978 |  |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | SI | 1978 | SI |  | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | DOPO 6 MESI | NO |  | NO |  | SI | 500000 | IN PARTE
3 | SECONDARIA I GRADO | REGGENZA 7 COMUNI | ASIAGO | VICENZA |  |  |  |  | X |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO |  |  | SI |  | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | DOPO 6 MESI | NO | [5 empty] | IN PARTE
4
*RISCHIO:
Alto (0 - 03)
Medio (0.301 - 0,699)
Basso (0,7 - 1)

## Complessivo
| Ordine di scuola | Nome Scuola | Città | Provincia | N.Studenti | N. Docenti | N. Non docenti | 1 Anno | Pre 1971 | Post 1971 | 1.b Verifica PGRA | 1b1 Anno | 1.b.2 Livello pericolosità | 2 Verifica Vulnerabilità OPCM | 2.1 Anno verifica | 2.2* Indice vulnerabilità OPCM (Alto, medio, basso) | 2.3 Allegati | 2.4 Motivo | 3 Microzonazione sismica | 3.1 Esito microzonaione | 4 Miglioramento sismico (SI, NO, NON SO, Nuovo edificio) | 4.1 Anno miglioramento | 5. Adeguamento sismico (SI, NO, NON so; Nuovo edificio) | 5.1 Anno Adeguamento sismico | 6. 1 Valutazione agibilità post agosto 2016 | 6.2 Valutazione agibilità post ottobre 2016 | 6.3 Valutazione agibilità post gennaio 2017 | 7 Pubblicità esiti verifiche agibilità | 7.1 Mezzo pubblicizzazione | 8 Chiusura | 9 Certificato agibilità statica | 9.1 Anno rilascio | 10 Collaudo statico edificio | 10.1 Esito collaudo statico | 11 Richiesta indagine solai | 11.1 Esito indagine solai | 12 Possesso C.P.I. | 12.1 Se no, due uscite per piano | 12.2 Porte anti panico per piano | 12.3 Scale anti incendi se più piani | 12.4 Visto conformità impianto elettrico | 12.5 Interruttore generale | 12.6 Impianto elettrico dei sicurezza | 12.7 Rete idranti | 13. Certificato agibilità igienico-sanitaria | 14 Richiesta interventi manutentivi da Dirigente | 14.1 Intervento | 15 Richiesta interventi straordinari da Dirigente | 15.1 Intervento | 16 Interventi manutenzione 2017 | 16.1 Importo | 17 Inteventi straordinari 2017 | 17. Importo | 18 Preparazione gestione emergenze | 19 Problemi emersi
1 | INFANZIA | A.CAIROLI | BELLUNO | BELLUNO | 70 |  |  | 1956 | X |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO |  |  | NON SO |  | NO |  | NO | X | X |  | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO | [5 empty] | NO
2 | INFANZIA | DINO BUZZATI | BELLUNO | BELLUNO | 46 |  |  |  |  | X | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NO |  | NON SO |  | NO |  | NO | X | X |  | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO |  |  |  | NO
3 | INFANZIA | SCUOLA MATERNA DI MIER | BELLUNO | BELLUNO | 59 |  |  |  |  | X | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | SI |  | SI |  |  |  | NO | X | X |  | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO |  |  |  | NO
4 | INFANZIA | INFANZIA MUR DI CADOLA | BELLUNO | BELLUNO | 87 |  |  | 1973 |  | X | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | X | X |  | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE |  |  | NO |  | NO
5 | INFANZIA | INFANZIA MUSSOI | BELLUNO | BELLUNO | 100 |  |  |  |  | X | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO |  | X |  | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 39200 | NO
6 | INFANZIA | INFANZIA SOPRACORDA A.DELL'ORO | BELLUNO | BELLUNO | 100 |  |  | 1936 | X |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO |  |  | NON SO |  | NO |  | NO |  | X |  | X | X | X |  | NO | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | 5000 |  |  | NO
7 | INFANZIA | A.BUZZATTI | BELLUNO | BELLUNO | 52 |  |  | 1913 | X |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO |  | X |  | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO |  |  |  | NO
8 | ASILO NIDO | ASILO NIDO DI LEVEGO | BELLUNO | BELLUNO | 12 | 3 | 1 | 1936 | X |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  |  |  | NO |  | NO | X | X |  | X | X | X |  | SI | NO | [7 empty] | NO
9 | ASILO NIDO | ASILO NIDO VIA MONDIN | BELLUNO | BELLUNO | 45 | 7 | 3 | 1936 | X |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | SI | 1988 | SI |  | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO | [5 empty] | NO
10 | PRIMARIA | A.BRUSTOLON | BELLUNO | BELLUNO | 65 |  |  | 1913 | X |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO |  |  | NON SO |  | SI | INTERVENTI NECESSARI | NO |  | X |  | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO | [5 empty] | NO
11 | PRIMARIA | GREGORIO XVI | BELLUNO | BELLUNO | 76 |  |  | 1913 | X |  | NO |  |  | SI | 2015 |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO |  |  | NON SO |  | SI | INTERVENTI NECESSARI | NO |  | X |  | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO | [5 empty] | NO
12 | PRIMARIA | F.PELLEGRINI | BELLUNO | BELLUNO | 59 |  |  | 1927 | X |  | NO |  |  | SI | 2015 |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO |  |  | NON SO |  | SI | INTERVENTI NECESSARI | NO |  | X |  | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  |  |  | NO
13 | PRIMARIA | P.VALERIANO | BELLUNO | BELLUNO | 152 |  |  | 1913 | X |  | NO |  |  | SI | 2015 |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO |  |  | NON SO |  | SI | INTERVENTI NECESSARI | NO |  | X |  | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO |  |  |  | NO
14 | PRIMARIA | R.DAL MAS | BELLUNO | BELLUNO | 143 |  |  | 1982 |  | X | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | SI | POSITIVO | NO | X | X | X | X | X | X | X | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 12000 |  |  | NO
15 | PRIMARIA | G.SEGATO | BELLUNO | BELLUNO | 83 |  |  | 1913 | X |  | NO |  |  | SI | 2015 |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO |  |  | NON SO |  | SI | INTERVENTI NECESSARI | NO |  | X |  | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO | [5 empty] | NO
16 | PRIMARIA | L.DAL PONT | BELLUNO | BELLUNO | 77 |  |  | 1961 | X |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO |  |  | NON SO |  | NO |  | NO | X | X |  | X | X | X | X | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO | [5 empty] | NO
17 | PRIMARIA | E.RUDIO | BELLUNO | BELLUNO | 105 |  |  | 1913 | X |  | NO |  |  | SI | 2015 |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO |  |  | NON SO |  | SI | INTERVENTI NECESSARI | NO |  | X |  | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 1500 |  |  | NO
18 | PRIMARIA | GABELLI | BELLUNO | BELLUNO | 174 |  |  | 2010 |  | X | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | SI | 2010 | SI |  | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO | [5 empty] | NO
19 | PRIMARIA | M.CAPELLARI | BELLUNO | BELLUNO | 81 |  |  | 1913 | X |  | NO |  |  | SI | 2015 |  |  |  | SI |  | SI | 2016 | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO |  |  | NON SO |  | NO |  | NO |  | X |  | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO | [5 empty] | NO
20 | PRIMARIA | L.DOGLIONI | BELLUNO | BELLUNO | 178 |  |  | 1913 | X |  | NO |  |  | SI | 2015 |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO |  |  | NON SO |  |  |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | 4000 |  |  | NO
21 | PRIMARIA | R.SORIO | BELLUNO | BELLUNO | 91 |  |  |  |  | X | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | SI | INTERVENTI NECESSARI | NO |  | X |  | X | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO | [5 empty] | NO
22 | SECONDARIA I GRADO | I.NIEVO | BELLUNO | BELLUNO | 361 |  |  |  |  | X | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO | [5 empty] | NO
23 | SECONDARIA I GRADO | S.RICCI | BELLUNO | BELLUNO | 433 | 1 |  | 1958 | X |  | NO |  |  | SI | 2015 |  |  |  | SI |  | SI | 2016 | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO |  |  | NON SO |  | NO |  | NO | X | X |  | X | X | X | X | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE |  |  |  |  | NO
24 | SECONDARIA I GRADO | V.ZANON | BELLUNO | BELLUNO | 178 |  |  | 1982 |  | X | NO |  |  | NO |  |  |  |  | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | NON SO |  | NON SO |  | NO |  | NO | X | X |  | X | X | X | X | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | TEMPESTIVAMENTE | SI | 8000 |  |  | NO
1 | PRIMARIA | PLESSO UNICO ASOLO | ASOLO | TREVISO | 220 | 15 | 3 | 2013 |  | X | NO |  |  | NO |  |  |  | COSTRUZIONE A NORMA SISMICA | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | SI | 2013 | SI | POSITIVO | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO |  |  |  | SI
2 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE | ASOLO | TREVISO | 230 | 10 | 2 | 1982 |  | X | NO |  |  | NO |  |  |  | DISMESSO NEL 2018/19 | SI |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | SI | 1983 | SI |  | NO |  | NO | X | X |  |  | X | X |  | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | NO |  |  |  | SI
3 | SECONDARIA I GRADO | SCUOLA MEDIA | ASOLO | TREVISO | 300 | 25 | 8 | 1972 |  | X | NO |  |  | SI |  | BASSO | BASSO |  | SI |  | SI |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | NO |  | SI |  | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI | 5000 | SI | 200000 | SI
1 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE C.COLOMBO | JESOLO | VENEZIA | 111 | 12 | 2 | 1958 | X |  | NO |  |  | NO |  |  |  | MANCANZA FONDI | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO | SI | 2003 |  |  | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI |  |  |  | IN PARTE
2 | PRIMARIA | IC.D'ANNUNZIO-ELEMENTARE E.SALGARI | JESOLO | VENEZIA | 175 | 15 | 4 | 1982 |  | X | NO |  |  | NO |  |  |  | MANCANZA FONDI | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO |  |  | SI | POSITIVO | SI | POSITIVO | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI |  |  |  | IN PARTE
3 | INFANZIA | IC.D'ANNUNZIO-SCUOLA MATERNA | JESOLO | VENEZIA | 50 | 7 | 2 | 1982 |  | X | NO |  |  | NO |  |  |  | MANCANZA FONDI | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO |  |  | SI | POSITIVO | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI |  |  |  | IN PARTE
4 | SECONDARIA I GRADO | SCUOLA MEDIA G.D'ANNUNZIO | JESOLO | VENEZIA | 251 | 25 | 5 | 1982 |  | X | NO |  |  | NO |  |  |  | MANCANZA FONDI | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO |  |  | SI | POSITIVO | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI |  |  |  | IN PARTE
5 | PRIMARIA | SCUOLA MARCO POLO | JESOLO | VENEZIA | 345 | 31 | 4 | 1959 | X |  | NO |  |  | NO |  |  |  | MANCANZA FONDI | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO |  |  | SI | POSITIVO | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI |  |  |  | IN PARTE
6 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE G.VERGA | JESOLO | VENEZIA | 139 | 12 | 2 | 1978 |  | X | NO |  |  | NO |  |  |  | MANCANZA FONDI | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO |  |  | SI | POSITIVO | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI |  |  |  | IN PARTE
7 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE T.VECELLIO | JESOLO | VENEZIA | 97 | 18 | 2 | 1964 | X |  | NO |  |  | NO |  |  |  | MANCANZA FONDI | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO |  |  | SI | POSITIVO | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI |  |  |  | IN PARTE
8 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE G.RODARI | JESOLO | VENEZIA | 240 | 32 | 5 | 1981 |  | X | NO |  |  | NO |  |  |  | MANCANZA FONDI | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO |  |  | SI | POSITIVO | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI |  |  |  | IN PARTE
9 | INFANZIA | SCUOLA ELEMENTARE MUNARI | JESOLO | VENEZIA | 140 | 16 | 3 | 1980 |  | X | NO |  |  | NO |  |  |  | MANCANZA FONDI | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO |  |  | SI | POSITIVO | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI |  |  |  | IN PARTE
10 | PRIMARIA | SCUOLA MIRO' | JESOLO | VENEZIA | 56 | 8 | 2 | 1960 | X |  | NO |  |  | NO |  |  |  | MANCANZA FONDI | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO |  |  | SI | POSITIVO | NO |  | NON SOGGETTA | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI |  |  |  | IN PARTE
11 | SECONDARIA I GRADO | IC.ITALO CALVINO-SCUOLA MEDIA MICHELANGELO | JESOLO | VENEZIA | 498 | 59 | 6 | 1961 | X |  | NO |  |  | SI | 2014 | 0.88 | BASSO |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO |  |  | NO |  |  | SI | POSITIVO | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | TEMPESTIVAMENTE | NO |  | SI |  |  |  | IN PARTE
12 | INFANZIA | SCUOLA DELL'INFANZIA FRAZ.BIBIONE | S.MICHELE AL TAGLIAMENTO | VENEZIA |  |  |  | 1987 |  | X |  |  |  | SI | 2013 | 035-1,43 | MEDIO/BASSO | [13 empty] | SI | 1987 | SI |  |  |  | IMPIANTO/SISTEMI ANTINCENDIO
13 | PRIMARIA | SCUOLA PRIMARIA FRAZ.BIBIONE | S.MICHELE AL TAGLIAMENTO | VENEZIA |  |  |  | 1981 |  | X |  |  |  | SI | 2013 | 0,47-046 | MEDIO | [13 empty] | SI | 1981 | SI |  |  |  | IMPIANTO/SISTEMI ANTINCENDIO
14 | SECONDARIA I GRADO | SCUOLA SECONDARI I GRADO FRA.BIBIONE | S.MICHELE AL TAGLIAMENTO | VENEZIA |  |  |  | 1981 |  | X |  |  |  | SI | 2013 | 0,3-0,75 | MEDIO | [13 empty] | SI | 1981 | SI |  |  |  | IMPIANTO/SISTEMI ANTINCENDIO
15 | PRIMARIA | SCUOLA PRIMARIA FRAZ.CESAROLO | S.MICHELE AL TAGLIAMENTO | VENEZIA |  |  |  | 1949 | X |  |  |  |  | SI | 2013 | 0,44-0,76 | MEDIO | [13 empty] | SI | 1978 | SI |  |  |  | IMPIANTO/SISTEMI ANTINCENDIO
16 | SECONDARIA I GRADO | SCUOLA SECONDARIA I GRADO | S.MICHELE AL TAGLIAMENTO | VENEZIA |  |  |  | 1960 | X |  |  |  |  | SI | 2013 | 0,36-3,32 | MEDIO | [13 empty] | NON AGLI ATTI | [5 empty] | IMPIANTO/SISTEMI ANTINCENDIO
17 | SECONDARIA I GRADO | SCUOLA SECONDARIA I GRADO | S.MICHELE AL TAGLIAMENTO | VENEZIA |  |  |  | 1960 | X |  |  |  |  | SI | 2013 | 0,56-1,00 | MEDIO/BASSO | [13 empty] | SI | 2001 | SI | 2001 |  |  | IMPIANTO/SISTEMI ANTINCENDIO
18 | PRIMARIA | SCUOLA PRIMARIA FRAZ.S.GIORGIO | S.MICHELE AL TAGLIAMENTO | VENEZIA |  |  |  | 1951 | X |  |  |  |  | SI | 2013 | 0,38-0,723 | MEDIO | [13 empty] | SI | 1979 (AMPLIAMENTO) | SI | 1979 (AMPLIAMENTO) |  |  | IMPIANTO/SISTEMI ANTINCENDIO
19 | SECONDARIA I GRADO | SCUOLA SECONDARI I GRADO FRAZ.S.GIORGIO | S.MICHELE AL TAGLIAMENTO | VENEZIA |  |  |  | 1985 |  | X |  |  |  | SI | 2013 | 0,35-0,77 | MEDIO | [13 empty] | SI | 1987 | SI | 1987 |  |  | IMPIANTO/SISTEMI ANTINCENDIO
20 | SECONDARIA I GRADO | SCUOLA MEDI AE.FERMI | CAORLE | VENEZIA | [26 empty] | SI | 2001
21 | INFANZIA | SCUOLA MATERNA MORVILLO-FALCONE | CAORLE | VENEZIA | [26 empty] | SI | 2003
22 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE PALLADIO | CAORLE | VENEZIA | [26 empty] | SI | 2001
23 | INFANZIA | SCUOLA MATERNA ROMIATI S.GIORGIO LIVENZA | CAORLE | VENEZIA | [26 empty] | SI | 1999
24 | PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE VIVALDI | CAORLE | VENEZIA | [26 empty] | SI | 2001
25 | ALTRO | STRUTTURA SPORTIVA G.BRUNO ZUCCANTE | MESTRE | VENEZIA | [32 empty] | SI
26 | SECONDARIA II GRADO | ITT A.GRITTI | MESTRE | VENEZIA | [32 empty] | SI
27 | SECONDARIA II GRADO | ITT A.GRITTI | MESTRE | VENEZIA | [32 empty] | SI
28 | SECONDARIA II GRADO | LICEO CLASSICO FRANCHETTI | MESTRE | VENEZIA | [32 empty] | SI
29 | ALTRO | CFP MARGHERA | MESTRE | VENEZIA | [32 empty] | SI
30 | SECONDARIA II GRADO | ITG SCARPA | SAN DONA' DI PIAVE | VENEZIA | [32 empty] | SI
31 | ALTRO | PALESTRA SERIO IN USO D'AòESSIO | PORTOGRUARO | VENEZIA | [32 empty] | SI
32 | SECONDARIA II GRADO | LICEO XXV APRILE EX I NIEVO | PORTOGRUARO | VENEZIA | [32 empty] | SI
33 | ALTRO | CFP SAN DONA' DI PIAVE | SAN DONA' DI PIAVE | VENEZIA | [32 empty] | SI
34 | ALTRO | ISTITUTO LORENZ MIRANO | MIRANO | VENEZIA | [32 empty] | SI
35 | ALTRO | CFP CHIOGGIA | CHIOGGIA | VENEZIA | [32 empty] | SI
36 | SECONDARIA II GRADO | LICEO SCIENTIFICO G.B.BENEDETTI | VENEZIA | VENEZIA | [32 empty] | SI
37 | SECONDARIA II GRADO | BARBARIGO EX VIVALDI | VENEZIA | VENEZIA | [32 empty] | SI
38 | SECONDARIA II GRADO | LICEO EUROPEO ALA EST FOSCARINI | S.CATERINA VENEZIA | VENEZIA | [32 empty] | SI
39 | SECONDARIA II GRADO | LICEO ARTISTICO STATALE SANTO SPIRITO | DORSODURO | VENEZIA | [32 empty] | SI
40 | SECONDARIA II GRADO | LICEO CONVITTO M.FOSCARINI | VENEZIA | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
41 | SECONDARIA II GRADO | LICEO STATALE N. TOMMASEO | VENEZIA | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
42 | SECONDARIA II GRADO | LICEO ARTISTICO GIUSTINIAN-RECANATI | VENEZIA | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
43 | SECONDARIA II GRADO | LICEO STATALE MARCO POLO | VENEZIA | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
44 | SECONDARIA II GRADO | ISTITUTO STATALE F.ALGAROTTI | VENEZIA | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
45 | SECONDARIA II GRADO | ISTITUTO STATALE A.GRITTI | MESTRE | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
46 | SECONDARIA II GRADO | ISTITUTO STATALE CESTARI RIGHI | CHIOGGIA | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
47 | SECONDARIA II GRADO | ISTITUTO STATALE G.MARCONI | CAVARZERE | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
48 | SECONDARIA II GRADO | LICEO STATALE G.BRUNO | MESTRE | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
49 | SECONDARIA II GRADO | ISTITUTO STATALE VENIER -CINI | VENEZIA | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
50 | SECONDARIA II GRADO | ITS C.ZUCCANTE | MESTRE | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
51 | SECONDARIA II GRADO | IST.STATALE A.BARBARIGO | VENEZIA | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
52 | SECONDARIA II GRADO | IST.STATALE A.PACINOTTI | MESTRE | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
53 | SECONDARIA II GRADO | IST.STATALE P.LEVI | MIRANO | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
54 | SECONDARIA II GRADO | IST.STATALE L.DA VINCI | PORTOGRUARO | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
55 | SECONDARIA II GRADO | IST.STATALE G.LUZZATO | PORTOGRUARO | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
56 | SECONDARIA II GRADO | IST.STATALE V.VOLTERRA | SAN DONA' DI PIAVE | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
57 | SECONDARIA II GRADO | IST.STATTALE L.B.ALBERTI | SAN DONA' DI PIAVE | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
58 | SECONDARIA II GRADO | IST.STATALE VENDRAMIN-CORNER | VENEZIA | VENEZIA | [30 empty] | IN CORSO
1 | INFANZIA | SCUOLA MATERNA S.ANNA | ASIAGO | VICENZA |  |  |  |  | X |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | SI | 2000 | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO |  |  | SI |  | NON SO |  | NO | X | X |  | X | X | X |  | SI | NO |  | NO |  | SI | 5400 |  |  | IN PARTE
2 | PRIMARIA | M.TE ORTIGARA | ASIAGO | VICENZA |  |  |  | 1978 |  | X | NO |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO | SI | 1978 | SI |  | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | DOPO 6 MESI | NO |  | NO |  | SI | 500000 | IN PARTE
3 | SECONDARIA I GRADO | REGGENZA 7 COMUNI | ASIAGO | VICENZA |  |  |  |  | X |  | NO |  |  | NO |  |  |  |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO | NO | NO | NO |  | NO |  |  | SI |  | NO |  | SI | [7 empty] | SI | SI | DOPO 6 MESI | NO | [5 empty] | IN PARTE
Note on B55: PALESTRA